東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 一、安全衛生組織 | 1.宣導各級主管人員之安全衛生權責 | 每年二次 | 系務會議 | 主席、委員 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下學期結束後一個月內影印一份送至環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
| 二、安全衛生管理 | 1.視需要修訂安全衛生工作守則 | 由系務會議修訂守則提職業安全衛生委員會議研議 | 系務會議 | 主席、委員 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 2.安全衛生工作守則之執行 | 守則印發實驗場所人員遵守 | 各實驗場所 | 相關人員 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 3.實施職業災害統計 | 各實驗場所每月向系安全衛生連絡人通報一次 | 各實驗場所 | 林美君 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 4.承攬人安全衛生告知、管理 | 施工前 | 各實驗場所 | 林美君 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 5.執行危險物及有害物通識（標示、物質安全資料表、危害物質清單） | 作業前、後 | 各實驗場所 | 負責人 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
| 三、安全衛生教育及訓練 | 1.派員受安全衛生相關專業訓練 | 洽訓練機構 | 各實驗場所 | 負責人 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 2.實驗場所學生安全衛生教育訓練 | 每學年度二次，各學期開學正式實驗研究前 | 各實驗場所 | 負責人 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |

東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 四、執行工作安全分 析及安全作業 標準 | 1.執行安全作業標準（SOP） | 每次作業時 | 各實驗場所 | 操作人員 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下學期結束後一個月內影印一份送至環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
|  | 2.實施工作安全分析 | 新實驗（習）前 | 各實驗場所 | 負責人 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
| 五、安全衛生檢查 | 3.離心機定期檢查 | 每年一次 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碳中和技術實驗室 | 王若蓁 |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |
|  | 4.乾燥機(烘箱)定期 檢查 | 每年一次 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 五、安全衛生檢查 | 5.局部排氣裝置定期 檢查 | 每年一次 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下學期結束後一個月內影印一份送至 環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  | 6.局部排氣裝置重點檢查 | 裝置完成後，應於初次使用前，或拆卸、改裝、修理時 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 7.局部排氣裝置內之空氣清淨裝置定期檢查 | 每年一次 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |

東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 五、安全衛生檢查 | 7.局部排氣裝置內之空氣清淨裝置定期檢查 | 每年一次 | 環微實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下學期結束後一個月內影印一份送至 環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |
|  | 8.局部排氣裝置內之空氣清淨裝置重點檢查 | 裝置完成後，應於初次使用前，或拆卸、改裝、修理時 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 委託廠商檢查 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 9.有機溶劑作業檢點 | 作業前、後 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 操作人員 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 郭欣怡 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |

東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 五、安全衛生檢查 | 10.高壓氣體鋼瓶及管路定期檢查 | 每月一次 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下學期結束後一個月內影印一份送至環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 周允中 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 碳中和技術實驗室 | 王若蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.高壓氣體鋼瓶及管路作業檢點 | 作業前、後 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 周允中 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 碳中和技術實驗室 | 王若蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 五、安全衛生檢查 | 13.第二種壓力容器(空壓機)重點檢查 | 裝置完成後，應於初次使用前，或拆卸、改裝、修理時 | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下學期結束後一個月內影印一份送至環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
|  |  |  | 綠能材料實驗室(AA) | 朱育德 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.小型壓力容器(滅菌鍋)定期檢查 | 每年一次 | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 委託廠商檢查 |  |  |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.緊急沖淋洗眼器作業檢點 | 每週作業前 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 碳中和技術實 驗室 | 王若蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  | 16.特定化學物質作業檢點 | 作業前、後 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 周允中 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 郭欣怡 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |

東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | 17.風扇作業檢點 | 作業前、後 | S105研究室 | 朱育德 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下學期結束後一個月內影印一份送至環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
| 六、檢查儀器與安全防護具 | 1.防護用具檢查 | 作業前 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 周允中 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 碳中和技術實驗室 | 王若蓁 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 郭欣怡 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |

東海大學 環境科學與工程學系 109學年度（109年8月至110年7月）安全衛生自動檢查計畫

109年10月更新

| 計畫項目 | 計畫目標 | 實施要領 | 實施場所或人員 | 預定工作進度（月份） | 需用經費 （新臺幣） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實驗（習）場所 | 檢查人員 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 七、加強醫療保健 | 1.檢查急救箱器材 | 每學年二次 | 環境分析化學與土壤整治實驗室 | 郭冠毅 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  | 檢查紀錄應保存三年，並於上、下 學期結束後一個月內影印一份送至環境保護暨職業安全衛生中心存查 |
|  |  |  | 固廢暨熱處理實驗室 | 呂岳樺 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 綠能材料實驗室 | 朱育德 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環微實驗室 | 盧柏翰 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電微生物學實驗室 | 劉羽瑄 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 界面/分離實驗室 | 邱秀蓁 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境分子生物實驗室 | 周允中 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碳中和技術實驗室 | 王若蓁 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環境品質實驗室 | 洪越緗 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 環工單操實驗室 | 郭欣怡 |  | ( |  |  |  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.急救人員教育訓練 | 每學期派員受訓 | 各實驗場所 | 負責人 |  | ( | ( | ( | ( | ( |  | ( | ( | ( | ( |  |  |  |
| 八、安全衛生活動 | 1.溝通實習安全意見，改善安全衛生效率 | 接納安全衛生反映意見及建議，並立即疏導與解決 | 各實驗場所 | 負責人 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  |  |