東海大學      學年度 環境科學與工程學系                           實驗場所

第二種壓力容器（□空壓機 □壓縮機）每年定期自動檢查紀錄表

設置地點：                                檢查日期：     年     月     日

| 項次 | 檢查部分 檢查項目 | 判定標準 | 檢查方法 | 檢查結果 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) | 改善措施 及追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桶身檢查 | 1.內外面無顯著損傷、腐蝕 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 2.內外面無顯著裂痕、變形 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 3.蓋、凸緣等無異常 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 4.閥、旋塞等無異常 | 手動測試 |  |  |  |
|  |  | 5.安全閥之性能無異常 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 6.壓力錶之性能無異常 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 7.排水閥無堵塞情況 | 操作 |  |  |  |
|  |  | 8.其他安全裝置之性能無異常 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 9.其他保持性能之必要事項 | 運轉測試 |  |  |  |
| 二 | 機身檢查 | 1.管路無洩漏 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 2.潤滑油仍具潤滑作用 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 3.皮輪、軸心的磨耗狀況於正常範圍 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 4.過濾器動作正常無破裂無洩漏 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 5.螺絲無鬆動/掉落/損耗 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 6.靜電接地正常 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 7.馬達、壓縮幫浦無異常 | 運轉測試 |  |  |  |
| 說 明 | 1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。 |
| 檢查人員 簽章 |  | 實驗場所 負責人 簽 章 |  | 單位主管 簽章 |  |