東海大學     學年度 環境科學與工程學系                            實驗場所

小型壓力容器（滅菌鍋）每年定期自動檢查紀錄表

設置地點：                                  檢查日期：     年     月     日

| 項次 | 檢查部分 檢查項目 | 判定標準 | 檢查方法 | 檢查結果 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) | 改善措施 及追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 容器本體 | 1.本體無損傷 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 2.蓋版螺栓完整無鬆動 | 手動測試 |  |  |  |
|  |  | 3.表面油漆無脫落 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 4.鍋蓋外觀是否變形、裂縫 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 5.門墊圈有無洩漏現象 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 6.上鎖時鍋蓋是否無法開啟 | 手動測試 |  |  |  |
| 二 | 自動控制 裝 置 | 1.各自動裝置應保持堪用功能 | 操作 |  |  |  |
| 三 | 附屬裝置 | 1.管線無損傷或洩漏 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 2.各旋閥無損傷或洩漏 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 3.保溫（冷）設施無缺失或脫落 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 4.壓力表正常堪用 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 5.溫度表正常堪用 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 6.溫度控制裝置運作正常 | 運轉測試 |  |  |  |
|  |  | 7.已明顯標示最高使用壓力與溫度 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 8.進出口是否正常進氣排氣 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 9.電源線是否良好 | 目視 |  |  |  |
| 四 | 作業環境 | 1.設備附屬之欄杆或平台應牢固 | 手動測試 |  |  |  |
|  |  | 2.通道無阻塞 | 檢點 |  |  |  |
| 五 | 其他 | 1.耐熱手套是否損傷 | 目視 |  |  |  |
| 說 明 | 1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。 |
| 檢查人員 簽章 |  | 實驗場所 負責人 簽 章 |  | 單位主管 簽章 |  |