東海大學 學年度 環境科學與工程學系 實驗場所
小型壓力容器（滅菌鍋）每年定期自動檢查紀錄表

設置地點： 檢查日期： 年 月 日
項次	檢查部分 / 檢查項目		判定標準			檢查方法	檢查結果		評估危害風險(嚴重性及可能性分析)		改善措施 / 及追蹤
一	容器本體		1.本體無損傷			目視
			2.蓋版螺栓完整無鬆動			手動測試
			3.表面油漆無脫落			目視
			4.鍋蓋外觀是否變形、裂縫			目視
			5.門墊圈有無洩漏現象			運轉測試
			6.上鎖時鍋蓋是否無法開啟			手動測試
二	自動控制 / 裝 置		1.各自動裝置應保持堪用功能			操作
三	附屬裝置		1.管線無損傷或洩漏			運轉測試
			2.各旋閥無損傷或洩漏			目視
			3.保溫（冷）設施無缺失或脫落			檢點
			4.壓力表正常堪用			運轉測試
			5.溫度表正常堪用			檢點
			6.溫度控制裝置運作正常			運轉測試
			7.已明顯標示最高使用壓力與溫度			目視
			8.進出口是否正常進氣排氣			目視
			9.電源線是否良好			目視
四	作業環境		1.設備附屬之欄杆或平台應牢固			手動測試
			2.通道無阻塞			檢點
五	其他		1.耐熱手套是否損傷			目視
說 / 明	1.檢查結果：正常打，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 / 2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 / 3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。
檢查人員 / 簽章				實驗場所 / 負責人 / 簽 章				單位主管 / 簽章