東海大學        學年度 環境科學與工程學 系                                       實驗場所

離心機 每年定期檢查自動檢查紀錄表

設置地點：                                                                       檢查日期：    年    月    日

| 項次 | 檢查部分 檢查項目 | 判定標準 | 檢查方法 | 檢查結果或測量值 | 合格 | 異常狀況說明 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) | 改善措施 及追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 內、外部外觀 | 無損傷、變型或腐蝕 | 目視 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 二 | 回轉體 | 可正常運轉 | 手動測試 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 三 | 主軸軸承 | 可正常運轉 | 運轉測試 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 四 | 螺絲 | 各項附屬螺絲拴緊 | 目視 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 五 | 制動器及調整裝置 | 可正常運轉 | 運轉測試 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 六 | 電路線 | 電路線被覆無劣化、破裂 | 目視 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 七 | 接地線 | 確實連接無脫落 | 目視 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 八 | 連鎖反應 | 可正常運轉 | 運轉測試 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 九 | 護罩 | 覆蓋時與機身吻合 | 目視 |  | □是 □否 |  |  |  |
| 十 | 其他 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 說 明 | 1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。 | 檢查人員簽章 | 實驗場所負責人簽章 | 單位主管簽章 |