東海大學 學年度 環境科學與工程學 系 實驗場所

乾燥（烘箱）機 每年定期檢查自動檢查紀錄表
設置地點： 檢查日期： 年 月 日

項次		檢查部分 / 檢查項目	判定標準	檢查方法	檢查結果或測量值	合格	異常狀況說明		評估危害風險(嚴重性及可能性分析)		改善措施 / 及追蹤
一		外觀	內、外部是否無損傷、變形或腐蝕	目視		□是 □否
二		換氣設備或安全閥、壓力錶	正常	目視		□是 □否
三		窺視孔、出入門、排氣孔等	開口部正常	目視		□是 □否
四		溫度	內部溫度測定裝置及調整裝置正常	目視		□是 □否
五		電氣及配線	設置於內部之電氣及配線正常	目視		□是 □否
六		內部之機械	設置於內部之機械為正常	目視		□是 □否
七		其他				□是 □否
說 / 明	1.檢查結果：正常打，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 / 2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 / 3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。					檢查人員簽章		實驗場所負責人簽章		單位主管簽章