東海大學            學年度 環境科學與工程學系                                      實驗場所 
有機溶劑作業定期檢點紀錄表

| 項次 | 檢查部分 檢查項目 | 判定標準 | 檢查方法 | 檢查結果 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) | 改善措施 及追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年 | 年 |  |  |
|  |  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |  |  |
| 一 | 通風設備運轉狀況 (排氣罩) | 1.氣罩導管應無磨損、腐蝕、凹凸、損傷或洩漏 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.氣罩、導管及排氣機應無堆積塵埃 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.應無外來氣流影響氣罩效率 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.附有蓋窗之排氣櫃並隨手蓋上蓋窗 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.應無馬達故障或馬達皮帶滑移、鬆弛 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 空氣流通效果 | 1.作業場所維持負壓 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.空氣流通狀況應良好，無新增設備影響空氣流動 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.排氣風量足夠，保持無異味 | 測試 嗅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 勞工作業情形 | 1.有機溶劑使用、儲存處所應標示其種類、 名稱及注意事項 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.未直接接觸有機溶劑 | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.人員穿戴工作服、隔絕手套 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.必要時使用防毒口罩或護目鏡等防護具 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.溶劑容器有加蓋密封 | 聽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.作業區不可放置食物、不可有人飲食 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 有機溶劑或其混存物使用情形 | 1.檢點本週有機溶劑消費量是否超出規定 或原設計範圍內 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.非當天所需使用之大量溶劑，不可放置於 室內作業場所 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.廢溶劑已經適當回收於專用廢液桶內 | 目視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說 明 | 1.檢查結果：正常打(，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。 2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。 3.本表依據行政院勞工委員會「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定，應保存三年。 | 檢查人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實驗場所負責人簽章 |  | 單位主管簽章 |  |